个人资料整理，仅供个人学习使用

个人资料整理，仅供个人学习使用个人资料整理，仅供个人学习使用


西昌学院实验室废弃物暂存系统管理规定
(试行）
  
第一条  为规范管理，保证西昌学院实验室废弃物暂存系统（以下简称暂存系统）的正常使用，根据国家危险废弃物管理相关要求，特制定本办法。
第二条 产生实验室废弃物各单位（二级学院）党政主要负责人为第一责任人，分管实验室的领导为直接负责人，实验室负责人为具体责任人，共同负责本单位（二级学院）实验室化学废弃物处置的组织与协调工作，落实安全责任制，指定专人负责实验室危险废弃物管理及处置，及时做好实验室危险废弃物收集、存放及申报处置等工作。
第三条 实验室产生的危险废弃物应按照相关规定确定其类别、主要成分，注明废弃物危险特性（易燃、易爆、剧毒/有毒、高腐蚀等），配备符合相关技术规范要求的收集容器（废液容器可在国资处领用，其他容器自备），分类收集产生的废弃物，贴上废弃物标签，按照相关要求存放于临时暂存点，并在规定时间内向国资处处报送处置需求。
第四条 暂存系统于每周四开放，集中回收转存实验室化学废弃物。各单位（二级学院）需按照废弃物处置要求做好回收前准备工作，提前一天向国资处暂存系统管理员提出回收申请。并在回收当天提交《暂存系统废弃物移交清单》。国资处派专人进行清点登记后统一回收入暂存系统。
第五条 各单位（二级学院）在转运废弃物过程中要轻拿轻放，防止撞击和倾倒。
第六条 存在下列情况的实验室废弃物将不予回收存入暂存系统：
1.废液盛装不符合要求的：
（1）桶外壁没有张贴统一标签或标签信息不符要求的；
（2）废液桶漏液、充装太满（须确保容器口与液体表面之间不小于10厘米的距离），或密封不严导致渗漏的。
2.废弃试剂(瓶)包装不符合要求的：
（1）包装外没有张贴统一标签或标签信息不符要求的； 
（2）包装纸箱不结实或已破损，或试剂（瓶）堆放过满的；
（3）不明成分废弃物或未统一包装的零散废弃试剂（瓶）。
3.回收手续不齐备的：
（1）未提前申请回收的；
（2）未同时提交《西昌学院实验室废弃物移交清单》的；

（2）未粘贴《废弃物回收移交标签》或不规范的。
第七条 各单位必须严格按本办法规范管理。对违反本办法随意倾倒、堆放危险化学废弃物引起安全事故的，一经查实将严肃追究相关责任人的责任。
第八条 暂存系统管理员应做好日常管理工作，包括登记废弃物管理台账，检查废液桶、试剂（瓶）纸箱的基本情况、暂存系统通风情况，做好防火、防盗、防泄漏等安全工作。
第九条 除管理员外，其他人员未经许可不得随意进入废弃物贮存柜。
第十条 暂存系统发生废弃物遗失、泄漏、扩散等意外事故时，应立即向学校保卫处、国资处汇报并及时采取相应的措施。
第十一条 本规定自公布之日起执行，由国资处负责解释。
附件：1. 西昌学院实验室废弃物移交清单
2. 西昌学院实验室废弃物回收移交标签
附件1：
西昌学院实验室废弃物移交清单
移交单位（盖章）：                实验室负责（签字）：
	序号
	名称
	单位
	数量
	主要成分
	危险特性
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


移交人：                          移交时间：   年   月   日
附件2：

西昌学院实验室废弃物回收移交标签

	移交单位
	　
	回收时间
	　

	主要成分
（固/液态）
	　

	移交人
（电话）
	　


1 / 2

